血透机、血滤机保修采购需求一览表

| 项目名称 | 血透机、血滤机保修项目（购买一年保修服务） |
| --- | --- |
| 数量 | 1批（54台血透机、2台血滤机、1套A液集中供液系统、1套制水设备） |
| 预算及付款方式 | 预算金额：人民币20万元/年；付款方式：合同签订后完成服务需求前提下每季度支付25%保修款。 |
| 总 体 要 求 | - 血透机、血滤机、A液集中配供液系统、血液透析制水设备的全保服务； ## 维修及配件更换：所更换配件必须是原厂符合机型安全使用要求的全新合格配件； - 定期保养，每年不少于四次定期维护保养，包括机器清洁、性能测试、机械及电气检查等，并出具保养报告； ## 在合同期内保证开机率≥96%，派驻一名有资质的工程师常驻医院，设备在≥5个工作日无法维修完成时提供备用机； 5、根据2021版SOP标准对水处理设备、集中供液设备定期消毒、定期更换相关滤芯及反渗膜、定期更换石英砂、活性炭及树脂等。 |